广州TIT产业园B9、B10栋厂房室外电缆及电柜改造工程施工招标公告

一、工程概况

1、工程名称：广州TIT产业园B9、B10#厂房室外电缆及电柜改造工程施工

2、建设单位：广州东泰纺织产业有限公司

3、建设地址：广州花都炭步镇大涡村TIT产业园

二、招标范围和内容：

本次招标是对从2#厂房变配电低压柜分别引两条3*120+2*70mm2 的电缆至B9、B10的#1AL总箱，以及2#厂房低压配电柜改造，取消A3柜中原A3－3，A3－4出线回路相关元器件，合并为一个出线回路A3-3，供B9#厂房用电，取消A4柜中原A4－5，A4－6出线回路相关元器件，合并为一个出线回路A4-5，供B10#厂房用电的全部施工及调试验收工作。采用工程量清单计价方式承包。

三、招标单位现场提供的施工场地条件

1、招标单位提供场地供投标单位搭设临设、临时办公、材料堆放、垃圾清运、库房等，施工通道、临水临电已开通。

2、招标人将组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘（具体时间另行通知），以便投标人充分了解工地位置、道路、空间、装卸限制以及任何其它足以影响承包价的情况。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

四、投标单位资质条件要求

1、具有独立法人营业执照；

2、注册资金不少于 500万元；

3、投标单位必须具有 三 级及250万以上机电专业承包相应的质量管理体系；

4、安全生产许可证；

5、质量、安全、环保等体系认证文件；

6、工程所在地政府部门备案证书；

7、法定代表人授权委托书；

8、投标人身份证明；

9、投标单位过去3年的主要同类工程业绩。

# 五、工期要求

1、总工期：  40   日历天。

2、施工进度节点

| 标段 | 施工范围 | 开、竣工时间 | 施工日历天数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸要求范围 | 2015、7、—2015、9、 | 40 |

# 六、.投标报名 o m ' B G I
凡有意参加投标者，请于2015年7月15日至 2015 年7月21日，每日上午 9：00 时至 11：30 时，下午 13：00 时至 16：30时报名。符合条件的投标单位在报名时须提交下列证书（①企业法人营业执照副本；②资质证书副本；③安全生产许可证副本；④法人授权委托书及授权代表身份 证；⑤外地企业需《外地市政企业进济施工备案证》；⑥组织机构代码证；⑦税务登记证；⑧基本存款账号开户许可证；⑨项目经理注册建造师证及安全生产考核合 格证。符合条件的投标单位在报名时须提交以上有效证件原件及复印件一套（A4纸装订）并加盖单位公章。 : ; 3 o C H

# 七. 招标文件的获取 x . X 1 Z d
报名通过后，请于通知时间的每日上午 9:00 时至12：00 时，下午 13:00 时至 16：30 时（北京时间，下同）持授权委托书购买招标文件。

# 联系人：方泽敏
电话：020-89307992 
传真：020-89307881

广州东泰纺织产业有限公司

2015年7月 12日