广州市合益物业管理有限公司招标信息公告

根据公司工作要求，广州市合益物业管理有限公司于2016年7月6日至2016年7月26日就广德大厦自动消防系统的维保项目及广卫路客梯维保项目，面向社会公开招投标工作。敬请相关投标单位注意，请按以下文件要求做好资料递交工作，并欢迎擦看现场。

应标文件：1、企业营业执照复印件（加盖公章）

2、法人身份证复印件（加盖公章）

3、资质证书复印件（加盖公章）

4、联系人及联系电话

5、邮箱地址

具体投标地点及时间安排如下：

(一)、投件及截止时间：2016年7月6日至2016年7月26日。

(二)、投件地点：广州市豪贤路88号二楼办公室。

联系人：洪勇强  电话：83348898-3220   13431029919

广州市合益物业管理有限公司

二零一六年六月二八日

附件1：

广德大厦自动消防系统招标文件

招

标

文

件

招标单位：广州纺织品进出口集团有限公司

2016年 6月 21日

- 招标综合说明

1、招标单位：广州纺织品进出口集团有限公司

2、项目名称：广德大厦自动消防系统维修保养项目

3、项目地点：广州市东风中路438号广德大厦

4、招标说明：本招标文件是“广州纺织品进出口集团有限公司关于广德大厦智能照明系统维修保养项目”的招标文档，所描述的功能要求可以作为投标方编制标书的基本依据，投标方应在此基础上编制技术和服务方案，并根据经验进行补充完善。最终技术和服务要求以合同规定和双方确认的需求为准。

- 招标内容

（1）室内消火栓系统

（2）自动水喷淋灭火系统

（3）消防水泵、控制柜、联动柜

（4）火灾自动报警系统

（5）气体自动灭火系统

（6）消防电话、广播控制盘等

（7）消防系统联动机构的维修保养

（8）灭火器的检查及维护

（9）防毒面具的检查

（10）应急灯、出口批示灯的检查及维修

- 招标项目的要求：

- 每月消防保养、检查工作时间安排由甲、乙双方协商确定，以周六、日为宜。 乙方不少于3位技术人员参与, 并且在大厦保养期间乙方技术人员必须在9:00前到达大厦报到。

- 如为急修, 乙方将在接到甲方通知后2小时内到场处理，24小时内排除故障，如遇确实难于在24小时内完成的, 应提出书面报告；如非急修, 乙方将在接到甲方通知后4小时内到场处理。

- 乙方应在每月8号前提交上月份的检测报告, 列明设备损坏原因、程度及处理后的结果, 并将有关数据提交给甲方。

- 消防设备在使用过程中, 严重损坏至无法修复需更换部件, 乙方需向甲方主管部门提出, 经甲方同意后, 乙方再行更换；

- 乙方所在地址、银行帐户如有变动, 应在一星期内以书面方式通知甲方; 通讯资料如有变动, 应在24小时内以书面方式通知甲方;

- 每次保养、检查工作后, 乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名认可的保养记录, 并由甲方的系统工程师或指定代表验收认可签字;

- 乙方进场施工的工作人员应遵守大厦的管理制度, 听从甲方有关人员指挥, 确保施工安全, 乙方工作人员人身安全保险由乙方自理;

- 乙方对甲方的急修工程必须依时处理,因故如缺材料等暂时无法立即处理的必须以书面形式说明原因并做好善后措施。

- 合约期满前一个月内, 乙方应向甲方提供一份年度检测报告, 陈列系统经过一年保养后所处的状态，确保系统处于正常工作状态（除经甲乙双方共同认可的特殊情况）。

- 乙方不按规定时间、内容及要求进行保养，在甲方通知10天内未能纠正，甲方有权终止合同。

- 乙方提出需更换的器材（部件）应实事求是，对部件存在的质量问题不夸大，也不缩小。如需更换，需经甲方书面认可。

- 投标单位接到中标通知书后三天内必须按招标单位公布的条款与招标单位签订施工合同，否则做自动弃权处理。

- 招标采用方式：公开招标

五、投标单位的资质要求

- 具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效

企业营业执照、税务登记证等。

- 具备相关系统维保相应资质。

六、对标书的编制要求

1、招标文字要字迹清晰，意思表达清楚，内容不得涂改。

2、企业法定代表人资格证明及法定代表人签名或盖章的参加本项投标工程的对受托人的有效授权书。

3、投标报价书中应清晰列出报价设备的名称、规格型号、品牌、单位、数量、单价、合计总价等。若单价与数量的乘积与总价不符，则以总价为准。每种设备和服务只能有一个报价，任何可供选择的报价，招标人不予接受，按废标处理。

4、投标书中应包含贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等。

5、投标书中应包含贵公司详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务（包括免费服务和收费服务）也请列出。公司的主要业绩。

6、维保方案。

7、不良记录。

8、所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。

- 评标、定标原则

1、以综合评分的方式定标。

2、维保方案要求合理。

3、维保报价要求在合理的范围内，以最优惠的价格报价。

4、综合考虑资质和业绩。

5、投标人不得互相串通投标；不得以行贿的手段谋取中标；不得以其他人的名义或其他方式弄虚作假骗取中标。一经查出，将取消资格并追究投标人的责任。

- 中标单位须与建设方签订廉政保证书。

七、招标、投标的日程安排（包括已报名单位和其他意向单

位）

1、  年  月  日  时至   年   月  日  时止发招标文件及资料并向投标方介绍现场情况及投标单位踏勘现场。

2、  年  月  日  时开标、定标。

地点：

- 补充说明：

1、在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可在开标2日前对招标文件用补充文件的方式进行修改，并以书面的形式通知投标人，与原招标文件具同等法律效力。

2、递交投标文件时间：   年  月  日  时前。超时送达标书的，视为废标。

3、标书中没有提供本招标文件要求的所有文件的，或者没有盖章等情况的标书，视为废标。

4、中标单位根据招标单位的中标通知书中安排的时间和地点与招标单位签订合同。

5、招标文件、招标文件及评标过程中所形成澄清、修改的书面文件均作为签订合同的依据，作为合同附件，具同等法律效力。