广州市合益物业管理有限公司

招标信息

（穗合益招标公告〔2017〕5号）

我司现有广德大厦外墙钢结构螺丝更换项目面向社会公开招标。公开邀请符合条件的单位在规定时间内提交相应的投标文件，并欢迎现场勘测。

一、项目信息

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广德大厦外墙钢结构螺丝更换项目 | 越秀区东风中路438号广德大厦 |  |

二、招投标时间按排：

（一）有意向投标人于2017年8月31日上午9：30分前广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房提交初步资料领取招标文件（提交企业资质复印件及投标联系人）；以及现场勘察等。

（二）2017年9月4日上午9：30分接受投标人书面答疑，并三天内回复。

（三）2017年9月14日上午11：00分前提交投标书（地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房）；11：00时开标、评标。

（四）中标通知书在开标后三个工作天发出。

三、投标书编制要求 （详见附件）

附件：1.广德大厦外墙钢结构螺丝更换项目公开招标书

2.综合评份表

招标单位：广州市合益物业管理有限公司

资料收集地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房

资料收集联系人：罗丽清，联系电话：83348898-3209,13602459132

现场勘测联系人：李伟俊，联系电话：83348898-1606,13719090013

附件1：

广德大厦外墙钢结构螺丝更换项目

公开招标书

- 综合说明

（一）招标单位：广州市合益物业管理有限公司

（二）项目名称：广德大厦外墙钢结构螺丝更换项目

（三）建设地点：东风中路438号广德大厦

（四）建设规模：更换钢结构螺丝

（五）工程类别：外墙钢结构维修

（六）工程涉及的专业：钢结构维修工程

- 工程内容及施工技术要求

（一）拆除外墙钢结构螺丝2880颗；

（二）安装Ф10、长度165mm、304不锈钢螺丝共2880颗；

（三）由于施工场地为大厦外墙，外围是人行道,需投标方细化及完善施工安全方案，做好场所内的安全及物资保护措施，并将对大厦正常办公期间造成的影响减至最低。

（八）工程保修期为壹年。

（九）工期要求30日历天。

- 工程其它要求：

（一）工期按完成报价范围内全部工程施工的时间要求不超过   30  日历天。

（二）施工方必须保证维修更换不锈钢螺丝工程施工安全、按期完成。施工合同签订前中标单位需交纳  ￥30000元   （人民币）保证金，工程按工期要求顺利完工后保证金在十五个工作日内全额无息返还。因施工方不能按工期要求完成或中途被责令停工、拆除、复原等，保证金将全额扣除，建设方并有权向施工方追讨由此引致的经济损失。

（三）保修期：保修期壹年。

（四）报价单位接到中标通知书后十五天内必须按招标单位公布的条款与询价单位签订施工合同，否则做自动弃权处理。

- 采用方式

（一）本工程投标按工程量清单报价,本工程的拦标价为：  ￥218000 元，投标价超过招标拦标价的投标文件将被拒绝。

（二）本工程按文件规定包工期、包工、包料、包质量、包安全文明措施及无搬迁补工等的方式进行施工。

（三）结算时，本工程按中标人总报价大包干进行结算。如有超出工程量清单范围的新增加工程项目中标人与招标人双方协商另签订补充合同；（本工程是发包方提供施工用水水源接入点，所有施工机械包方自带，临时设施由施工方自搭）。

- 工程质量标准和使用材料要求

（一）质量控制标准按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》《钢结构工程施工质量验收规范》及各专业施工质量验收规范验收。

（二）所更换的不锈钢螺丝需有产品合格证及进场抽检，所抽检螺丝由有相关资质检测机构检测合格后方能使用。

- 投标书编制要求

（一）报价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

（二）企业法定代表人资格证明及法定代表人签名或盖章的参加本项目工程的对受托人的有效授权书。

（三）文件中要报价单位资质证书（要求房屋建筑三级或三级以上及钢结构专业承包三级或三级以上）、营业执照的复印件。

（四）工程量清单与计价表。

（五）施工组织设计（安全施工方案单独列）。

（六）工程业绩清单（本企业2014年度至2016年度在广州地区完成同类工程的名称、面积、金额，并附上施工合同及验收报告复印件）。

（七）无不良记录。

（八）所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。

（九）上述文件订装成册，正本一份副本二份（一式三份）。

- 评标、定标原则

（一）以综合评分的方式定标，以得分最高者为第一中标人，次之为第二中标人，如此类推；

（二）施工组织设计（施工方案）要求合理、响应招标文件提出的施工技术要求；

（三）工程造价要求在合理的范围内，以最优惠的价格报价；

（四）综合考虑施工组织设计和业绩；

（五）报价人不得互相串通投标，不得以行贿的手段谋取中标，不得以其他人的名义或其他方式弄虚作假骗取中标。一经查出，将取消资格并追究投报价人的责任。

八、招投标时间按排

（一）有意向投标人于2017年8月31日上午9：30分前广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房提交初步资料领取招标文件（提交企业资质复印件及投标联系人）；以及现场勘察等。

（二）2017年9月4日上午9：30分接受投标人书面答疑，并三天内回复。

（三）2017年9月14日上午11：00分前提交投标书（地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房）；11：00时开标、评标。

（四）中标通知书在开标后三个工作天发出。

（五）联络方式：

1.资料收集联系人：罗丽清；

联系电话：83348898-3209,13602459132

2.现场勘测联系人：李伟俊；

联系电话：83348898-1606,13719090013

广州市合益物业管理有限公司

2017年8月22日

附件2：

综合评份表

| 类别 | 分数 | 分项内容 | 评分说明 | 投标单位得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 工程造价 | 60 | 投标报价 | 当通过投标文件有效性审查的投标人的小于或等于5家时，以通过投标文件有效性审查的投标人的总报价中的算术平均值为评标参考价； 当通过投标文件有效性审查的投标人的大于5家时，以通过投标文件有效性审查的投标人的总报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价。 |  |  |  |  |  | 投标人的投标报价每高于评标参考价1%，扣4分（K=4）；每低于评标参考价1%，扣2分（K=2），扣至0分为止，得出价格分，精确到小数点后两位。 计算公式如下： 得分=60*【1-〔∣投标人的总报价-评标参考价∣/评标参考价*K〕】。 |
| 施工组织设计 | 35 | 管理技术力量〔5分〕 | 〔优〕管理人员组成科学合理、配备人员数量足够，有明确的分工和职责；〔良〕配备人员数量基本够、各项目管理人员基本齐全；〔中〕、配备人员数量基本够、各项目管理人员勉强齐全。 |  |  |  |  |  | 优5-4分、良3-2分、中1分，不合理和不提供复印件得0分。 |
|  |  | 施工组织计划〔30分〕 | 〔优〕施工进度计划可行、方法合理、施工机械设备配备合理、建筑材料采购保证措施和工期保证措施具体；〔良〕施工进度计划可行、较合理、较先进、施工机械设备配备较合理、建筑材料采购保证措施和工期有保证措施；〔中〕施工进度计划较可行、较合理、施工机械设备配备尚有欠缺，建筑材料采购保证措施和工期保证措施较差。 |  |  |  |  |  | 优30-25分、良24-18分、中17-12分、不可行得0分。 |
| 业绩 | 5 | 类似业绩情况 | 每项业绩得2.5分，最高得5分，没有业绩或无提供齐全的业绩证明文件得0分。 |  |  |  |  |  | 每项业绩得2.5分，最高得5分，没有业绩或无提供齐全的业绩证明文件得0分。 |
| 总分 | 100 | 合计 |  |  |  |  |  |  |