广州市合益物业管理有限公司

询价信息

（穗合益询价公告〔2017〕9号）

我司现有10kV电气设备及线路维护服务项目面向社会公开询价。公开邀请符合条件的单位在规定时间内提交相应的询价文件，并欢迎现场勘测。

一、项目信息

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电气设备及线路维护服务项目 | 广州市荔湾区 荔湾路104号 |  |

二、文件接收截止时间：2017年8月30日

三、询价文件（以下文件资料加盖公章，装入大信封密封好并加盖骑缝公章）：

（一）企业营业执照复印件（加盖公章）

（二）法人身份证复印件（加盖公章）

（三）资质证书复印件（加盖公章）

（四）报价方案

（五）联系人及联系电话

（六）邮箱地址

附件：10kV电气设备及线路维护服务项目询价文件

询价单位：广州市合益物业管理有限公司

资料收集地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房

资料收集联系人：罗丽清，联系电话：83348898-3209,13602459132

现场勘测联系人：李伟俊，联系电话：83348898-1606,13719090013

附件：

10kV电气设备及线路维护服务

询

价

文

件

询价单位：广州市合益物业管理有限公司

2017年 8月 14日

- 询价综合说明

1、询价单位：广州市合益物业管理有限公司

2、项目名称：10kV电气设备及线路维护服务合同

3、项目地点：广州市荔湾区荔湾路104号

4、询价说明：本询价文件是“广州市合益物业管理有限公司10kV电气设备及线路维护服务的询价文档，所描述的功能要求可以作为报价方编制标书的基本依据，报价方应在此基础上编制技术和服务方案，并根据经验进行补充完善。最终技术和服务要求以合同规定和双方确认的需求为准。

- 项目内容

| 服务项目 | “用电保障”服务方案 |
| --- | --- |
| 电力技术咨询服务 | 宣传讲解用电政策。 开展安全用电知识的培训。 为客户代办各种用电服务。 客户设备综合档案。 |
| 巡视检查服务 | 每季使用红外热成像仪和电能质量分析仪等先进科技现场巡视检查一次，并出具用户用电设备运维报告。 |
| 日常保养服务 | 提供变压器加油、设备器件更换。 材料费用、人工费用根据实际情况计算。 |
| 设备清扫服务 | 提供一年一次的全面性10kV设备至开关电源侧（不包含各分路出线）设备清洁服务。 |
| 电力电缆定检服务 | 交流耐压试验。 相间绝缘电阻试验。 检查电缆线路的相位。 |
| 设备定检测试服务 | 提供一年一次的全面性10kV设备至开关电源侧（不包含各分路出线）设备预防性试验检查服务。 提交预试定检报告。 |
| 快速抢修服务 | 客户报障后，90分钟内到达现场。 材料费用、人工费用根据实际情况计算。 |
| 大修技改服务 | 结合客户要求，提供大修技改服务。大修技改服务包括：线路改造，节能改造，增容减容等。 |

- 项目的要求：

1.本项目的物业点报价

2.	公司注册资本要求伍仟万元以上（含伍仟万元）

3.	必须有承装（修、试）电力设施许可证

4.	必须有安全生产许可证

5.	严格执行双方约定的技术服务内容，按照电业安全生产工作规程提供技术服务，指派具备专业资质的专业技术人员到设备现场提供服务。

6.	严格执行安全操作规程，保证作业安全。

7.	受理全天24小时受理抢修服务，除不可抗力因素外，广州市城区（不含两区两市）范围90分钟内到达现场。

8.	乙方发现设备、线路异常，应于24小时内书面通知甲方，并提出合理化整改意见。

9.	甲方拒绝提供设备运行情况等资料信息或安全支持，致使乙方无法开展工作，乙方有权拒绝提供服务,因此造成的损失由甲方承担。

10.	乙方应对该技术服务内容形成技术服务年度工作报告提交甲方

- 对询价书的编制要求

1、询价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

2、报价单。

3、所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。